电动检查床参数

1.尺寸：床面长度：1900±20mm；床面宽度：650±20mm；高度600±50mm;

2.床净重75KG，静态载荷≥175KG;

3.全自动智能纠偏更换检查垫装置；

4.床体配有杂物柜;

5 .床面、垫枕：户外高防皮革ASTM,胶不含AZO，防火、防静电、抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线；内部采用高密度海绵；

6.床架主体：厚度为0.33cm优质冷轧钢；

7.万向静音脚轮；

8.红外无线遥控，操作整体全部功能。