制氧机配套空气压缩机报价文件

2026年11月

制氧机配套空气压缩机及辅材参数要求

- 螺杆空压机：

功率：22kw；

电压：380V，50HZ；

压力：8.5bar；

流量：1.5-3.8M3/min；

出口尺寸：G1.5，螺纹；

建议外形尺寸：954*725*1090；

永磁变频、整机一级能效。

- 通风管道：优质镀锌钢板

形状：矩形；

接口形式：咬口；

保温：30mm厚橡塑保温；

钢材厚度：≥0.6mm

长度：约20m

- 管道支架：

- 名称：型钢；手工除轻锈，刷防锈漆两遍，调和漆两遍；

- 电力电缆：

- 名称：电力电缆约20m；

- 规格：WDZB-YJV-4*16+1*10。

5、系统调试：负责设备安装系统调试。

6、售后服务：维保≥2年，对安装设备每月一巡检。

7、进场安装过程中需要拆卸设备间门，安装完成后立即恢复原貌。

供应商提供材料

响应单位：

联 系 人：

联系电话：

报名信息登记表

填表时间：    年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 法人代表承诺 | 本公司明确了解投标项目的内容及要求，提供的资质信息真实准确，并承诺依法参加投标活动，不弄虚作假，不贿赂工作人员，所供物资来源正当合法，符合国家及行业标准，能够提供及时有效地服务。 签字： |  |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 部门职务 |  |
| 联系邮箱 |  | 联系电话 |  |

资格证明文件

- 1.有效的法人营业执照（复印件加盖公章）；

- 2.法人授权委托书；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

- 4.具有有效的基本账户开户许可证或开户信息；

- 5.未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 报价一览表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（元） | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  |  |  |
| 合计： （大写 ） |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：

注：

- 报价如高于预算价视为无效。

- 投标报价应包含与本项目有关的全部费用（包括安装费用、安装辅材费用）；

- 须有正式授权代表或法定代表人签字或盖章，否则按无效投标处理。

- 参数响应表

| - 序号 | - 参数要求 | - 响应参数 | - 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

供应商可以提供的其他资料

- 1.相关业绩情况;

- 2.企业认为需提供的其他资料；

- 3.......